|  | LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST |  |
| --- | --- | --- |
| Położenie Location | Nazwa lokalizacji Site name | Strefa Aktywności Gospodarczej Drwinia - Zielona |
|  | Miasto / Gmina Town / Commune | Drwinia |
|  | Powiat District | Bocheński |
|  | Województwo # Province (Voivodship) | Małopolskie |
| Powierzchnia nieruchomości Area of property | Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha # Max. area available (as one piece) ha | Dz. Nr 69/3 - 8,08 ha dz. Nr 67 - 1,37 ha |
|  | Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) # Possibility for expansion (short description) | - |
| # Cena Price | Orientacyjna cena gruntu PLN/m2 włączając 23% VAT # Land price PLN/m2 # including 23% VAT | - |
| Informacje dotyczące nieruchomości Property information | ## Własciciel / właściciele # Owner(s) | Gmina Drwinia |
|  | Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) | Uchwałą Nr XXII/126/05 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 stycznia 2005 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 22 marca 2005 r. ,Nr 166,poz.1068 ze zmianą dokonaną Uchwałą Nr XI/57/07 z dnia 31 sierpnia 2007 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 30 października 2007 r., Nr 760, poz.5027 oraz Uchwałą Nr XXI/156/16 Rady Gminy w Drwini z dnia 28 kwietnia 2016 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2016 r. ,poz.3054 |
|  | Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego # Zoning | przeznaczenie podstawowe to tereny zabudowy przemysłowej oraz usługowej, w tym obiekty produkcyjne, produkcyjno-usługowe oraz usługowe, bazy, składy, magazyny i hurtownie z dopuszczeniem obiektów o powierzchni użytkowej powyżej 2000 m2; - przeznaczenie podstawowe oznaczone symbolem Z10-P,U |
| ## Charakterystyka działki # Land specification | Klasa gruntów wraz z powierzchnią ha Soil class with area ha | RIIIb 1,49 ha, RIVa 0,68 ha, RIVb 2,95 ŁVI 0.75 ha, PsIV 2,18 ha , dr 0.03 ha |
|  | Różnica poziomów terenu m Differences in land level m | 0,5 m - 1,0 m |
|  | Obecne użytkowanie # Present usage | Tereny inwestycyjne |
|  | Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) # Soil and underground water # pollution (Y/N) | N |
|  | Odpady znajdujące się na terenie (T/N) # Waste materials on site (Y/N) | N |
|  | ## Poziom wód gruntowych m # Underground water level m | 1,2 - 2,0 m ppt |
|  | Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) # Risk of flooding or land slide (Y/N) | N |
|  | Przeszkody podziemne (T/N) # Underground obstacles (Y/N) | N |
|  | # Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) | N |
|  | # Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) # Ecological restrictions (Y/N) | N |
|  | Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) | N |
| ## Ograniczenia budowlane Building restrictions | Procent dopuszczalnej zabudowy Building coverage % | powierzchnia zabudowy max 70% powierzchni terenu inwestycji |
|  | Ograniczenia wysokości budynków m Building height limit m | max 16 m n.p.t. |
|  | Strefa buforowa m Buffer zone m | 50-Cio Metrowa Strefa Ochrony Lewego Wału Przeciwpowodziowego Potoku Drwinka |
|  | Inne, jeśli występują Others if any | - |
| ## Połączenia transportowe # Transport links | Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) Access road to the plot (type and width of access road) | Droga wojewódzka nr 965 o szerokości pasa ruchu - 7 m |
|  | Autostrada / droga krajowa km # Nearest motorway / national # road km | Autostrada A4 (Węzeł Bochnia) -18 km Droga krajowa 94 - 19 km Droga krajowa 79 – 8,5 km |
|  | Kolej km # Railway line km | Dworzec kolejowy w Bochni – 16,5 km |
|  | Bocznica kolejowa km # Railway siding km | Dworzec kolejowy w Bochni – 16,5 km |
|  | Najbliższe lotnisko międzynarodowe km # Nearest international airport km | Kraków - Balice - 65 km |
|  | Najbliższe miasto wojewódzkie km Nearest province capital km | Kraków - 42 km |
| Istniejąca infrastruktura # Existing infrastructure | ## Elektryczność na terenie (T/N) ## Electricity (Y/N) | ## T |
|  | - Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m | Na działce |
|  | - Napięcie Voltage kV | 15 kV |
|  | - Dostępna moc Available capacity MW | 1,085 MW |
|  | ###### Gaz na terenie (T/N) ###### Gas (Y/N) | ###### N |
|  | - Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from boundary) m | 617 |
|  | - Wartość kaloryczna Calorific value MJ/Nm3 | - |
|  | - Średnica rury Pipe diameter mm | DN 150 |
|  | - Dostępna objętość Available capacity Nm3/h | - |
|  | Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) | T |
|  | - Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m | Na działce |
|  | - Dostępna objętość Available capacity m3/24h | 36 m3/h |
|  | ## Kanalizacja na terenie (T/N) ## Sewage discharge (Y/N) | N |
|  | ## Odległość przyłącza od granicy terenu ## Connection point ## (distance from boundary) m | - |
|  | ## Dostępna objętość ## Available capacity m3/24h | - |
|  | ## Ograniczenie zrzutu ścieków Limitation of discharge | - |
|  | Odprowadzenie wód deszczowych na terenie (T/N) Rain water discharge (Y/N) | N |
|  | ## Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) | N |
|  | ## Telefony (T/N) Telephone (Y/N) | T |
|  | ## Odległość przyłącza od granicy terenu ## Connection point ## (distance from boundary) m | Na działce |
|  | ## Liczba dostępnych linii analogowych ## Number of available analog ## lines | - |
|  | ## Liczba dostępnych linii ISDN ## Number of available ISDN lines | - |
| Uwagi # Comments | - |  |
| # Osoba przygotowująca ofertę # Offer # prepared by | URZĄD GMINY W DRWINI, 32-709 DRWINIA 57, 12 284 98 11, GMINA@DRWINIA.PL |  |
| # Osoby do kontaktu # Contact person | URZĄD GMINY W DRWINI, 32-709 DRWINIA 57, 12 284 98 11, GMINA@DRWINIA.PL |  |

Required enclosures:

- Maps of plot (including infrastructure on plot and transport links);

Mapki terenu (włączając infrastrukturę na terenie i sieć połączeń transportowych);

- 5-10 high-quality photographs giving full view of plot;

5-10 dobrej jakości zdjęć, dających pełny obraz terenu;

- Aerial photographs (if available);

Zdjęcia lotnicze (o ile są);